Пам’ятка населенню

Газ - небезпечна речовина!

Суміш природного або скрапленого газу з повітрям є вибухонебезпечною.

Герметичність газового обладнання допускається перевіряти під робочим тиском газу з застосуванням газошукача або мильної емульсії.

Димові і вентиляційні канали підлягають періодичній перевірці та прочищенню фахівцями.

В зимовий час не рідше одного разу на місяць власниками будинків повинен проводитись огляд оголовків димоходів з метою запобігання їх обмерзанню та закупорці.

Користувачам побутових газових приладів забороняється:

- самовільно встановлювати, переставляти і ремонтувати газові прилади;

- підігрівати балони з газом, встановлювати їх поблизу опалювальних приладів, виявляти витікання газу за допомогою запаленого сірника;

- залишати без нагляду працюючі газові прилади;

- сушити білизну чи волосся над запаленими пальниками плити;

- користуватися газовими апаратами з відводом продуктів згоряння в димарі при відсутності чи зворотній тязі, чи під час сильних вітрів та атмосферних опадів.

ПАМ’ЯТАЙТЕ !

Якщо ви почули запах газу дзвоніть за тел. 104. В квартирі треба негайно відкрити вікна і двері.

Під час аварії в головній системі - негайно дзвоніть за тел. 104.

Бережіть своє здоров’я і життя !